照明设计方案

本项目照明设计遵循安全、节能、舒适及环境友好的原则，通过合理的灯具选择和照明控制方式，提高照明效率并降低能源消耗。

在室内照明设计中，主要采用高效节能LED灯具，其光效高、寿命长、显色性好，可有效降低建筑照明能耗。照明设计按照不同功能空间的使用需求进行分区设置，办公空间、公共走道、设备用房等区域分别采用适宜的照度标准，满足《建筑照明设计标准》相关要求。

在自然采光条件较好的区域，如大厅、走廊及靠窗空间，通过合理布置灯具和开关控制方式，使人工照明与自然采光相结合，减少白天照明能耗。

在照明控制方面，公共区域设置分区控制及定时控制，部分区域采用感应控制或智能照明控制系统，在无人使用时自动关闭照明，以减少不必要的能源浪费。

室外照明主要包括道路照明、景观照明及入口照明等，采用高效LED灯具，并通过合理布置灯具高度及间距，保证夜间通行安全。同时控制照明亮度和照射范围，避免光污染对周边环境产生影响。

通过上述措施，本项目照明系统在满足使用功能和舒适度要求的同时，实现了良好的节能效果。

