环境卫生设施设备材料表

	序号
	设备/材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	设置位置
	备注

	1
	分类垃圾桶
	240L 四分类
	个
	20
	室外公共区域
	可回收物/厨余/有害/其他

	2
	不锈钢垃圾桶
	120L
	个
	15
	景观活动区
	防腐防锈

	3
	垃圾收集箱
	660L
	个
	6
	垃圾集中收集点
	带盖防臭

	4
	垃圾分类标识牌
	标准型
	套
	10
	垃圾投放点
	分类指引

	5
	地面冲洗水龙头
	DN20
	个
	8
	垃圾收集点
	用于清洁

	6
	排水地漏
	DN100
	个
	6
	垃圾收集点
	防堵防臭

	7
	垃圾收集房
	定制
	座
	1
	场地边缘
	环卫清运

	8
	通风设施
	轴流风机
	套
	2
	垃圾收集房
	防异味

	9
	清洁工具箱
	标准型
	个
	2
	物业管理区
	环卫维护

	10
	冲洗软管
	20m
	条
	4
	垃圾收集点
	日常清洁


