条文2.1.14(“生活便利” 第 6.1.2条)

审查要点：

在建筑 500m 范围内应设置公共交通站点。有些项目因地处新建区，

暂时未开通公交达不到本条要求的，应配备专用接驳车联系公共

交通站点，以保障公交出行的便捷性。对于没有公共交通服务的

小城市或乡镇地区，1000m 范围内设有长途汽车站、城市（或城

际）轨道交通站，即为符合本条规定。

审查材料：

总平面图、交通站点标识图