条文2.1.2 (“安全耐久” 第 4.1.2条)

审查要点：

1. 审查相关外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温构造是否满足安全、

耐久和防护的要求。需要引用标准包括：现行行业标准《建筑外

墙防水工程技术规程》JGJ/T 235、《外墙外保温工程技术规程》JGJ

144、《屋面工程技术规范》GB 50345、《建筑幕墙》GB/T 21086、

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《建筑玻璃点支承装置》JG/T

138、《吊挂式玻璃幕墙用吊夹》JGJ 139、《金属与石材幕墙工程技

术规范》JGJ 133、《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《铝合金门

窗工程技术规范》JGJ 214 等标准中关于防水材料和防水设计施工

的规定。

2. 直接采用图集中合理的构造判定为达标。未引用相关图集的构

造，需进行相关分析计算。

审查材料：

建筑施工图