条文2.1.20(“环境宜居” 第 8.1.4条)

审查要点：

1.场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，防止因降雨导致

场地积水或内涝，满足现行行业标准《城乡建设用地竖向规划规

范》CJJ 83 的相关规定。

2. 连接建筑出入口的下沉地面、下沉广场、下沉庭院及地下车库

出入口坡道，整体下沉的建筑小区，应采取土建措施禁止防洪水

位以下的客水进入这些下沉区域。

审查材料：

1.绿色建筑设计专篇；

2.总平面竖向图。