条文2.1.5(“安全耐久” 第 4.1.5条)

审查要点：

1. 设计时外门窗是否明确抗风压性能、水密性能指标和等级，并

应符合现行行业标准《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《铝合金

门窗工程技术规范》JGJ 214 等现行相关标准的规定。必要时需提

供门窗三性检测报告。

2. 图纸中注明采用经过门窗性能标识的门窗，不需要门窗三性检

测检验报告，判定满足要求。

审查材料：

相关设计说明