条文2.1.6(“安全耐久” 第 4.1.6条)

审查要点：

所有卫生间、浴室墙、地面做防水层，且卫生间楼、地面防水层

向墙面卷边 300mm 以上。墙面、顶棚均做防潮处理。防水层和防

潮层设计应符合现行行业标准《住宅室内防水工程技术规范》JGJ

298 的规定。特别是墙面和顶棚是否采取了防潮技术措施。

审查材料：

1.建筑施工图及设计说明；

2.建筑构造及详图。