条文2.1.7(“安全耐久” 第 4.1.7条)

审查要点：

核实安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式，

应满足人员安全疏散的要求。走廊、疏散通道等应满足现行国家

标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《防灾避难场所设计规范》

GB 51143 等对安全疏散和避难、应急交通的相关要求。不应有阳

台花池、机电箱等凸向走廊、疏散通道的设计。

审查材料：

建筑施工图