条文2.1.8(“安全耐久” 第 4.1.8条)

审查要点：

1. 具有警示和引导功能的安全标志，应在场地及建筑公共场所和

其他有必要提醒人们注意安全的场所显著位置设置。警示标志一

般设置于人员流动大的场所，青少年和儿童经常活动的场所，容

易碰撞、夹伤、湿滑及危险部位和场所等，比如禁止攀爬、禁止

倚靠、禁止伸出窗外、禁止抛物、注意安全、当心碰头、当心夹

手、当心车辆、当心坠落、当心滑倒、当心落水等。

2. 设置安全引导指示标志，包括紧急出口标志、避险处标志、应

急避难场所标志、急救点标志、报警点标志等，以及其他促进建

筑安全使用的引导标志等。比如紧急出口标志，一般设置于便于

安全疏散的紧急出口处，结合方向箭头设置于通向紧急出口的通

道、楼梯口等处。

3. 对于图纸中明确标识系统另外委托后续设计的，视为满足。

审查材料：

标识系统设计与设置说明文件。