条文2.1.9(“舒适健康” 第 5.1.1条)

审查要点：

1. 在设计阶段通过控制建筑材料的污染物释放要求和材料用量来

预测建成后是否满足要求。

2. 本条规定建筑室内和建筑主出入口处禁止吸烟，并设置禁烟标

志。本条所述的建筑室内，主要指的是公共建筑室内和住宅建筑

内的公共区域。精装修项目需查看由业主委托有关单位完成的《污

染物浓度预评估报告》中，分析边界条件是否与图纸一致。

3. 对于装修图后出，或者另外委托设计的项目，本阶段视为满足

要求，并在审图意见中注明情况。

审查材料：

1.建筑施工图；

2.装修施工图。