条文2.2.2(“安全耐久” 第4.1.4条)

审查要点：

1. 审查非结构构件是否有专门的连接设计和相关说明。

2. 审查连接构造是否合理，是否适应主体结构变形。

3. 审查变形缝、预留洞口的位置和尺寸是否考虑不均匀沉降和

变形影响。

审查材料：

1. 建筑布置图；

2. 结构设计说明及相关图纸、计算书。