条文2.3.1(“安全耐久” 第4.1.3条)

审查要点：

1.设计时应考虑后期的检修和维护条件。

2.当与主体结构不同时施工时，应设预埋件并预留操作空间，并

在设计文件中明确预埋件的检测验证参数及要求，确保其安全性

与耐久性。

审查材料：

1.设计说明；

2.设计图纸。