条文2.4.1(“安全耐久” 第4.1.4条)

审查要点：

- 1. 设备应采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或一

- 体化建造方式与建筑主体结构可靠连接，防止由于个别构件破坏

- 引起连续性破坏或倒塌。

- 2. 管道穿越变形缝、沉降缝时，应设置补偿管道伸缩和剪切变形

- 的装置。

审查材料：

暖通设计图纸。