条文2.4.2(“健康舒适” 第5.1.2条)

审查要点：

1. 以上区域设有排风系统，送风量与排风量之间的相对关系满足

房间负压要求，气流组织设计合理。

2. 厨房、卫生间排风系统设有止回阀等防倒灌措施。

3. 必要时尚应审查由业主委托第三方提供的气流组织分析报告

中相关参数与暖通空调设计图纸是否一致。

审查材料：

暖通设计图纸。