条文2.4.6(“资源节约” 第7.1.2条)

审查要点：

第 1 款：

1. 主要针对系统划分及其末端控制；空调、供暖方式采用分体空

调以及多联机时，直接满足。

第 2 款：

1. 主要针对集中系统冷源，采用分体空调直接满足。

2. 暖通设计说明应体现 SCOP 值数据，SCOP 应符合现行国家标

准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的规定。

审查材料：

1.暖通设计图纸；

2.暖通设备表。