条文2.4.7(“资源节约” 第7.1.3条)

审查要点：

1. 暖通设计说明中应按功能分区说明集中供暖空调系统的室内

设计温度，其中过渡区空间的设计标准合理降低。

2. 建筑内不同功能空间空调供暖末端是否独立设置。

3. 对于室内过渡空间不需要设置空调供暖系统的建筑直接通过。

审查材料：

1.暖通设计图纸；

2.暖通设计说明。