条文2.4.8(“资源节约” 第7.1.5条)

审查要点：

1. 对采用集中冷热源的建筑，设计说明中叙述冷热源、输配系统

的能耗单独计量要求；对非集中冷热源的公共建筑，根据面积或

功能等实现分项计量。

2. 住宅建筑实现分户计量。

审查材料：

暖通设计说明