条文2.5.4(“生活便利” 第6.1.5 条)

审查要点：

- 设计说明中应说明建筑设备自动化系统的组成和监控功能。

2. 应绘制建筑设备管理系统图；在材料表中列出主要设备。

3. 未设置建筑设备管理系统的建筑，本条直接通过。

审查材料：

1.设计说明；

2.材料表；

3.建筑智能化系统图。