条文2.5.5(“生活便利” 第6.1.6 条)

审查要点：

1.说明设置的信息网络系统的构架。

2.应绘制建筑智能化系统图；在材料表中列出主要设备。

审查材料：

1.设计说明；

2.材料表；

3.建筑智能化系统图。