条文2.5.6(“资源节约” 第7.1.4 条)

审查要点：

1.在设计说明中应说明采取的照明节能控制措施（分区、分组、

按照度或按时段调节等）。

- 照明系统图或控制图相关内容。

审查材料：

- 设系计统说图明；

- 系统图；

- 照明平面图；

- 材料表。