条文2.5.7(“资源节约” 第7.1.5 条)

审查要点：

- 1.对采用集中冷热源的公共建筑应能实现建筑内各能耗环节（如

- 冷热源、输配系统、照明、热水能耗等）都能实现分项计量，设

- 计图纸应能反映出相应计量表设置。

2. 对采用非集中冷热源的公共建筑应能实现按面积或功能的能

耗分项计量，设计图纸应能反映出相应计量表设置。

3.住宅建筑应实现分户计量。

审查材料：

- 设计说明；

- 设计图纸。