条文2.5.8(“资源节约” 第7.1.6 条)

审查要点：

- 1.设计说明中应包括对垂直电梯采取的节能措施，2 台及以上应

- 具有群控、变频调速拖动、能量再生回馈等至少一项技术。

- 2. 对于自动扶梯应采用变频感应启动技术。

审查材料：

- 设计说明；

- 电梯选型参数表。