条文2.6.2(“环境宜居” 第8.1.2 条)

审查要点：

- 注明构筑物投影面积值，如为规定性设计，应包含迎风面积比、

- 遮阳覆盖率等内容；如为评价性设计，应审查由业主委托第三方

- 提供的包含逐时湿球黑球温度和平均热岛强度的场地热环境计算

- 报告，重点看计算报告的边界条件是否与景观专业一致，如项目

- 处于非居住区规划范围内，且符合其城乡规划的要求可判定为达

- 标。

审查材料：

- 1.景观总平图；

- 2.乔木种植平面图；

- 3.构筑物设计详图；

- 4.屋面做法详图及道路铺装图；

- 5.场地热环境计算报告。