条文2.7.3(“健康舒适” 第5.1.2 条)

审查要点：

1. 设计合理的气流组织，对于污染物房间保证负压，采取合理的

排风措施避免污染物扩散。

2. 必要时出具气流组织分析报告（专项），报告内容应包括气流

组织形式，流向和均匀度等。

审查材料：

- 防止污染物串通的气流组织分析报告（专项）