条文3.1.10(“健康舒适” 第5.2.11条，本条打分时应核

查3.7.7 条是否满足要求。)

审查要点：

- 1. 本条所述的可调节遮阳设施包括活动外遮阳设施（含电致变色

- 玻璃）、中置可调遮阳设施（中空玻璃夹层可调内遮阳）、固定

- 外遮阳（含建筑自遮阳）加内部高反射率（全波段太阳辐射反射

- 率大于 0.50）可调节遮阳设施、可调内遮阳设施等。

- 2. 对于按照大暑日 9：00-17：00 之间整点时刻无直射阳光的透

- 明围护结构，不参与比例计算。

审查材料：

1. 绿色建筑设计专篇；

2. 建筑专业施工图；

3. 可调节外遮阳比例计算书；

4. 幕墙专业施工图。