条文3.1.12(“生活便利” 第6.2.2条)

审查要点：

- 第 1 款：

- 建筑的公共区域充分考虑墙面或者易接触面不应有明显棱角或尖

- 锐突出物，保证使用者，特别是行动不便的老人、残疾人、儿童

- 行走安全。

审查材料：

1. 绿色建筑设计专篇；

2. 总平面图；

3. 建筑专业施工图。