条文3.1.14(“生活便利” 第6.2.4条)

审查要点：

- 第 1 款：

- 建筑以主要出入口步行 300m 即可到达任何 1 个城市公园绿地、

- 城市广场进行得分评价，其中住宅建筑还包括居住区公园。

- 第 2 款：

- 提出步行 500m 应能够到达 1 处中型多功能运动场地（大约

- 1300m2~2500m2 时，集中设置了篮球、排球、5 人足球的运动场

- 地），或是其他对外开放的专用运动场，如学校对外开放的运动

- 场。

审查材料：

1.绿色建筑设计专篇；

2.总平面图；

3.位置标识图。