条文3.1.2(“安全耐久” 第4.2.3条)

审查要点：

- 第 1 款：

- 包括分隔建筑室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆等采用安全玻

- 璃，室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃以防止自爆。

- 应满足现行国家标准《建筑用安全玻璃》GB15763 和现行行业标

- 准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113 等有关规定。

- 第 2 款：

- 生活中常见的自动门窗、推拉门、旋转门等夹人事故频频发生，

- 尤其是对于缺乏自我保护能力的孩子来说更为危险。因此，对于

- 人流量大、门窗开合频繁的公共区域，可采用可调力度的闭门器

- 或具有缓冲功能的延时闭门器等措施，防止夹人伤人事故的发生。

审查材料：

- 1.绿色建筑设计专篇；

- 2.建筑施工图及设计说明。