条文3.1.22(“资源节约” 第7.2.16条)

审查要点：

- 装修设计图应包括土建与装修一体化设计部位的装修施工图，应

- 与土建各专业图纸配套；工业化内装部品用量比例计算书应体现

- 项目采用的工业化内装部品的种类和工程量。

审查材料：

1. 装修设计图纸。

2. 工业化内装部品用量比例计算书。