条文3.1.26(“环境宜居” 第8.2.5条，本条不打分，审查

结果反馈至 3.3.14条。)

审查要点：

- 1. 建筑屋面雨水采用断接、接入室外下沉式绿地等生态设施处应

- 设置消能措施，并提供相关设计图纸。

- 2. 在《水系统规划设计评审表》中填写或在设计说明中注明：

- 1)下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的

- 面积之和所占绿地面积比例；

- 2）场地铺装图中注明透水铺装地面位置、面积、铺装材料和

- 透水方式。

审查材料：

1.景观总平面图；

2.场地铺装图；

3.种植图；

4.地面生态设施详图；

5.《水系统规划设计评审表》；

6. 绿地及透水铺装比例计算书。