条文3.1.29(“提高与创新” 第9.2.6条)

审查要点：

BIM 中至少应包含规划、建筑、结构、给水排水、暖通、电气等

6 大专业相关信息。各专业的 BIM 模型精度及设计技术深度应满

足《四川省民用建筑信息模型设计技术规定》（2016 版）的相关

要求。

审查材料：

1.BIM模型文件；

2.四川省民用建筑施工图设计信息模型报审表。