条文3.1.3(“安全耐久” 第4.2.4条)

审查要点：

- 建筑防滑地面工程对于保证人身安全至关重要。光亮、光滑的室

- 内地面，因雨雪天气造成的室外湿滑地面和浴室、厕所等湿滑地

- 面极易导致伤害事故。按现行行业标准《建筑地面工程防滑技术

- 规程》JGJ/T 331 的规定，Aw、Bw、Cw、Dw 分别表示潮湿地面

- 防滑安全程度为高级、中高级、中级、低级，Ad、Bd、Cd、Dd分

- 别表示干态地面防滑安全程度为高级、中高级、中级、低级。

审查材料：

- 1.绿色建筑设计专篇；

- 2.建筑施工图及设计说明。