条文3.1.4(“安全耐久” 第4.2.5条本条不打分，审查

结果反馈至 3.5.1条。)

审查要点：

- 建筑场地内的交通状况直接关系着使用者的人身安全。人车分流

- 将行人和机动车完全分离开，互不干扰，可避免人车争路的情况，

- 充分保障行人尤其是老人和儿童的安全。提供完善的人行道路网

- 络可鼓励公众步行，也是建立以行人为本的城市的先决条件。

审查材料：

- 1.绿色建筑设计专篇；

- 2.总平面图；

- 3.施工图。