条文3.1.5(“安全耐久” 第4.2.6条，本条打分时确认3.2.2 条是否满足要求)

审查要点：

- 1. 设计说明应包括项目建筑类型、建筑功能、各功能区域规模的

- 描述，应说明隔墙材料及做法；平面图应体现建筑平面布置、隔

- 墙的材料类别。

- 2. 采取以下措施，满足任一条均可得分：

- 1）采用大开间、大进深的布局；

- 2）灵活布置内隔墙；

- 3）提高楼面活荷载高于活荷载规范 25%以上。

审查材料：

1.设计说明；

2.平面图。