条文3.1.6(“安全耐久” 第4.2.7条)

审查要点：

- 第 2 款：

- 1. 门窗产品反复启闭性能达到相应绿色建材标准要求。

- 2. 钢制户门产品反复启闭性能达到相应绿色建材标准要求。

- 3. 遮阳产品机械耐久性达到相应绿色建材标准要求。

审查材料：

设计说明