条文3.3.11(“资源节约” 第7.2.12条。本条打分时，应核

查 3.1.28、3.6.3 条是否满足要求。)

审查要点：

- 1. 设计说明中应有“采用保障水体水质的生态水处理技术”的相关

- 说明，《水系统规划设计评审表》中填写景观水体利用雨水补水量

- 相关数据。

- 2. 景观水体包括雨季时为景观水体，枯水季节为旱溪的景观小

- 品。当建筑物或小区内无景观水体，且提供景观专业图纸，本条

- 直接得 8 分；未提供景观专业图纸，本条不得分。

- 3. 景观水体的补水管应单独设置水表，不得与绿化用水、道路冲

- 洗用水合用水表。

- 第 1 款：

- 1. 注明采用的雨水利用设施情况（如前置塘、缓冲带、下凹式绿

- 地、植草沟、调蓄池等）。

- 第 2 款：

- 1. 明确景观水体是否采用非硬质池底及生态驳岸，为水生动植物

- 提供了栖息条件。

- 采用人工循环水处理系统净化水质，第 2 款不得分。

审查材料：

1《水系统规划设计评审表》；

2.设计说明；

3.给排水总平面图。