条文3.3.13(“环境宜居” 第8.2.2条)

审查要点：

- 1. 规划文件及政策对项目海绵城市设计的指标要求。

- 2. 年径流总量控制率目标值及对应的设计降雨量。

- 3. 简述场地下垫面情况。

- 4. 场地汇水分区情况、主要低影响开发措施类型、面积、控制容

- 积等主要技术参数。

- 5. 场地年径流总量控制率的达标情况。

- 6. 相关证明材料。

- 7. 如该项目有海绵专项设计，可在海绵专项设计文本中表述。

- 8. 场地存在多个汇水分区，应分别计算各分区的年径流总量控制

- 率，再按面积加权计算场地总的年径流总量控制率。

审查材料：

1.设计说明；

2.给排水施工图；

3.低影响开发设施平面布置及参数图；

4.汇水分区图；

5.海绵城市专项设计说明书（包括雨水控制计算表

及年径流总量控制率达标情况说明等）。