条文3.3.15(“提高与创新” 第9.2.10条。本条与建筑专业

3.1.31 条、给排水专业 3.3.16-3.3.18条和电气专业3.5.15

条为关联条文，相关条文可同时得分，但累计得分不得超过

40 分。)

审查要点：

- 卫生间地漏就近设置洗脸、洗涤、淋浴等优质杂排水补充地漏水

- 封。

审查材料：

1.设计说明；

2.给排水施工图。