条文3.3.17(“提高与创新” 第9.2.10条。本条打分时，应核

查 3.5.12 是否满足要求。本条与建筑专业3.1.31 条、给排水

专业 3.3.15、3.3.16条和 3.3.18 条和电气专业 3.5.15 条为

关联条文，相关条文可同时得分，但累计得分不得超过40 分。)

审查要点：

- 1. 物联型消防供水泵房是基于物联网进行设备信息采集、数据传

- 输的消防供水泵房。

- 2. 物业管理人员可远程实时监控消防水泵机组的流量、压力、功

- 率等运行参数。

- 设备商可对消防供水设备进行远程监测。

审查材料：

1.设计说明；

2.给排水施工图。