条文3.3.8(“资源节约” 第7.2.9条；本条不打分，本条

与暖通专业 3.4.8条，电气专业 3.5.10为关联条文，结果

反馈至 3.5.10 条。)

审查要点：

- 可再生能源利用率是指可再生能源利用量占终端能源消费量的比

- 率。其中，可再生能源包括但不限于太阳能、地热能等非化石能

- 源；终端能源消费主要指建筑能耗，包括供暖、通风、空调、照

- 明、生活热水、电梯能耗。

- 审查提供的可再生能源利用率比例计算书是否满足条文要求。

审查材料：

- 设计说明；

- 设计图纸；

- 可再生能源利用率比例计算书。