条文3.4.10(“提高与创新” 第9.2.1条。本条不打分，审查

意见反馈至 3.7.14条，由 3.7.14 条打分。)

审查要点：

- 1. 暖通设计应体现应用于本项目的各项节能措施。

- 2. 必要时尚应审查业主委托第三方提供的能耗模拟报告中采取

- 措施后建筑能耗降低的措施是否与设计图纸一致。

审查材料：

1.设计图纸；

2.暖通空调设计说明。