条文3.4.2(“健康舒适” 第5.2.9条。本条不打分，审查

意 见 反 馈 至 3.7.5条。)

审查要点：

- 1. 当采用自然通风或复合通风时，设计说明中是否明确自然通风

- 或复合通风应用的区域。

- 2. 当采用人工冷热源时，设计说明文件应明确空调或供暖室内设

- 计参数。

- 3. 当采用第二款得分时，必要时尚应审查由业主委托第三方完成

- 的室内热环境分析报告。

审查材料：

1.暖通设计图纸及说明。

2.室内热环境分析报告。