条文3.4.3(“资源节约” 第7.2.4条。本条不打分，审查

意见反馈至 3.7.8条。)

审查要点：

- 对于围护结构没有限值的建筑或者室内发热量超过 40W/m2的建

- 筑应优先采用本条判定。必要时需审查由业主委托第三方提供的

- 供暖空调全年计算负荷分析报告，重点审查集中供暖空调系统的

- 室内设计参数进行说明，包括房间内的温度、湿度、新风量等以

- 及参照的设计标准是否与设计图纸一致。

审查材料：

1.暖通设计图纸。