条文3.4.4(“资源节约” 第7.2.5条)

审查要点：

- 1. 设备表应表达冷、热源机组能效指标。

- 2. 采用市政冷热源时，直接得分。

- 3. 对于房间空气调节器，参考现行国家标准《房间空气调节器能

- 效限定值及能效等级》GB 21455 规定，满足 2 级能效得 5 分，满

- 足 1 级能效得 10 分。

- 4. 对于用户自行购置空调供暖设备的情况，当设计说明规定有设

- 备满足条文要求的能效值（等级）时，直接得分。

审查材料：

1.暖通设备表；

2.暖通设计图纸。