条文3.4.7(“资源节约” 第7.2.8条。本条不打分，审查

意见反馈至 3.7.9条，由 3.7.9 条打分。)

审查要点：

- 1. 暖通设计体现应用于本项目的各项节能措施。

- 2. 必要时尚应审查由业主委托第三方完成的能耗模拟报告，核查

- 计算边界是否与设计图纸中采取的技术措施一致。

审查材料：

- 设计图纸；

- 暖通空调设计说明。