条文3.4.8(“资源节约” 第7.2.9条。本条不打分，本条

与给排水专业 3.3.8条，电气专业 3.5.10为关联条文，结

果反馈至 3.5.10 条。)

审查要点：

- 1. 暖通设计说明应体现可再生能源系统设计情况、由可再生能源

- 提供的空调用冷量和热量比例；

- 2 可采用的可再生能源利用形式包括空气源热泵、地源热泵、太

- 阳能等。

审查材料：

- 设计图纸；

- 暖通空调设计说明。