条文3.4.9(“资源节约” 第7.2.11条。本条不打分，审核

结果反馈至 3.3.10条。)

审查要点：

- 第 2 款：

- 1. “无蒸发耗水量的冷却技术”包括分体空调、风冷式冷水机组、

- 风冷式多联机、地源热泵、干式运行的闭式冷却塔等。

- 不设置空调设备或系统的项目，可直接满足。

审查材料：

1.设计说明；

2.主要设备表；

3.冷却循环水系统图。