条文3.5.1(“安全耐久” 第4.2.5条。本条打分时，应核

查 3.1.4 是否满足要求。)

审查要点：

- 在设计说明中应明确步行和自行车交通区域路面平均照度、路面

- 最小照度和垂直照度的设计值满足现行国家标准《建筑环境通用

- 标准》GB 55016 和现行行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ 45

- 的要求。

审查材料：

- 设计说明；

- 总平面图。