条文3.5.10(“资源节约” 第7.2.9条。本条打分，本条与

给 排 水 专 业 3.3.8条，暖通专业 3.4.8条为关联条文。)

审查要点：

- 提供可再生能源利用率比例计算书：

- 1. 应体现可再生能源发、配电系统的主要参数（系统形式、系统

- 容量等）。

- 应体现光伏发电板的位置和面积。

审查材料：

- 1.设计说明；

- 2.光伏发电平面布置图；

- 3.光伏发电系统图。