条文3.5.12(“提高与创新” 第9.2.10条。本条不打分，审查

意见反馈至 3.3.17条，由 3.3.17 条打分。)

审查要点：

- 1. 物联型消防供水泵房是基于物联网进行设备信息采集、数据传

- 输的消防供水泵房。

- 2. 物业管理人员可远程实时监控消防水泵机组的流量、压力、功

- 率等运行参数。

- 设备商可对消防供水设备进行远程监测。

审查材料：

- 1.设计说明；

- 2.设计图纸。